	2022年暑假维修内容及要求

	序号
	　
	项目
	维修内容及要求

	1
	做漆处理
	学校两座铁栏杆桥重新做漆；
	要求：1、人工打磨，清理除锈
2、清补修理，刷防锈底漆
3、底漆干后再刷调和漆面漆（两遍）

4、按正常工序进行，两次面漆之间间隔时间要足

5、含新焊钳车间与机电系车间之间护栏维修，用20的方钢立柱更换楼梯间立柱，用30方钢立柱更换楼梯间转台处护栏立柱

	
	
	教学楼四个楼梯及护栏重新做漆
	

	
	
	教学楼西向钢结构重新做漆
	

	
	
	运动场主席台顶钢结构重新做漆
	

	
	
	实训楼楼梯和阳台护栏重新做漆（车间部分）
	

	
	
	教研楼所有铁制护栏重新做漆
	

	2
	铝合金门维修
	ABC幢大厅门地弹簧更换检查维修及开关门灵活度调试
	1、 地弹簧更换安装，调试做到开关门灵活、稳固

2、 掉落的门重新安装

（共计约有20个左右的地弹簧需更换和调整，具体数量以实际踏勘为准，由施工方提供全部材料）

	
	
	教学楼、教学楼北楼四五楼地弹簧更换维修及门安装、开关门灵活度调试
	

	
	
	行政楼、图文中心、教研楼、实训楼各玻璃门地弹簧更换检修及开关门灵活度调试
	

	3
	硅钙板及铝扣板维修处理
	ABC幢过道及大厅掉落硅钙板修补（约670块，120个点左右，所需龙骨及配件自行核算，具体数量自行踏墈，以实际数为准）
	要求：1、人工拆除原损坏硅钙板和锈蚀的龙骨、主骨、附骨、丝杆；
2、重新安装龙骨、主骨、附骨、丝杆，恢复硅钙板。

3、有掉落危险但暂未掉落部分，一并处理

4、所有维修材料由施工方自行购买

	
	
	教研楼掉落硅钙板修补及厕所铝扣板修补（约50块，铝合金扣板约30块，20个点左右，所需龙骨及配件自行核算，具体数量自行踏墈，以实际数为准）
	

	
	
	图文中心掉落硅钙板修补及厕所铝扣板修补（约80块，铝合金扣板约40块，40个点左右，所需龙骨及配件自行核算，具体数量自行踏墈，以实际数为准）
	

	
	
	行政楼掉落及损坏硅钙板修补（约50块， 20个点左右，所需龙骨及配件自行核算，具体数量自行踏墈，以实际数为准）
	

	4
	掉落墙砖清补
	ABC幢每间寝室阳台、厕所掉落的墙砖清补维修、过道掉落的踢脚线清补维修（共计约50个点，300块砖左右，具体以实际为准）
	1、 清理ABC幢每间寝室阳台、厕所掉落的墙砖、脚线并进行修补

2、 清理教学楼、实训楼过道墙砖和脚线并进行修补，实训楼个别教室地砖松动处理

3、 清理教研楼过道、大厅及厕所掉落的墙砖脚线并维修

4、 清理图文中心各房间（含房间中柱子）、过道、大厅掉落的墙砖脚线并维修

5、 在贴砖和脚线时先清理和打毛处理，以粘贴牢固为准。

6、 按建筑和装饰相关规范标准执行，颜色与原砖基本一致。

	
	
	教学楼、实训楼、图文中心、教研楼、厨师班掉落和空鼓的墙砖、脚线清补维修（共计约40个点，150块砖左右，脚线80块左右，具体以实际为准）
	7、 

	5
	漏水及地面沉降处理
	1130地面沉降导致地下污水管脱落
	人工拆除地砖便槽，开挖地面，改造安装排水管，人工回填，并浇C30混凝土垫层，重新贴砖，安装便槽，垃圾清理外运（该项工作已做，定价1440.00元，由中标方支付）

	
	
	1230阳台漏水到1128，1233阳台漏水到1131、1326墙面漏水（应该是1428漏下），1245阳台漏水，3233、1452、1351厕所漏水；1450、1537、1539、1351阳台漏水,1405上面漏水，2417、2426、2410、2428漏水处理
	查明漏水原因，重新做防水或打针修补（特殊情况以上两种方式不能处理的，则打掉全部重新做防水、铺砖等以保证不漏水交付使用为准）,特别是靠墙边缝和阳台与室内连接缝严格按照防水要求处理，以不漏水为原则。

	6
	洗衣台维修
	1601、1528、1529、1302、1224
	按照（相关）标准修复洗衣台

	7
	办公室贴地砖处理
	教学楼北楼二楼现代服务系办公室（约43平方）贴地砖、脚线处理（按建筑和装饰相关规范执行）
	人工处理地面、铺约3公分瓜米石砂灰垫层，1：2水泥粘接层，铺600X600砖（颜色与过道砖一致），室内贴600X100黑色白底板脚线（量自行测算）

	8
	天沟清理
	各幢楼楼顶排水天沟清理
	清理各天沟内杂物并外运处理，确保水流畅通，垃圾清理外运。（根据学校指定要求相应楼幢天沟清理）

	9


	厕所排污管道改造
	运动场（靠理发室）厕所排污管道原为110的，改为160管道
	1、 开挖地面，拆除原有排污管道，

2、 打100厚C30混凝土垫层

3、 安装160PEC管，回填沟道，恢复地面。（原来是土方的回填土方，是地砖的重新贴类似地砖）

	10


	百叶窗维修处理
	服装实训室百叶窗修复
	清理修补掉落的百叶，重新固定安装，不足的百叶由施工方购买补足

	
	
	美容美发室百叶窗修复
	

	11
	体育管草坪中水管处理
	体育馆正门前草坪中水管露出地面处理
	人工挖沟30公分，拆除原露地水管，重新安装水管到沟槽中，恢复地面和草坪

	12
	外墙面掉灰处理
	行政北楼东、西立面掉砂灰处理（按建筑和装饰相关规范执行）
	人工剔除松动灰块，重新抹灰、挂网子，刷白防水处理（要求与原颜色基本一致）。

	13
	水倒灌处理
	教学楼南楼五楼西向阳台水倒流进走廊和教室处理
	阳台门口切10厘米沟引水入地漏，沟深5公分，用115X600X4不锈钢水篦子做盖板（沟槽周边防水处理）。

	14
	学校绿化养护
	全校绿化养护、除草
	要求对学校绿化进行养护，根据天气和学校总务处的要求对全校绿化进行浇水（原则上不下雨的情况下每天浇水，浇透，不能表面浇一下就可以了），浇水只能自行准备水泵和水管从河道抽水，不得使用自来水，浇水浇到9月10日止。8月10日至20之间除草一次，杂草要求清理彻底，杂草连根除，不能割除，除出来的草清理外运处理。

	15
	学校化粪池清掏
	清理学校3个地方的化粪池（容量2100方左右）
	清理化粪池中所有污物、垃圾（含生活垃圾沉淀和泥沙沉淀物），并外运处理，然后用清水冲洗。

	16
	桃花林杂草清理
	学校桃花林杂草处理（面积约8000平方米）

	采用修剪的方式进行，要求：
1、距距地面15公分高处修剪（留距地15公分的草）；修剪要整齐；
2、如有杂木清除掉；
3.桃树根部50厘米内的杂草需要根除。清理出来的的草外运处理

	17
	宿舍污损痕迹清理
	学生宿舍ABC幢过道大厅封面污损痕迹清理
	人工用细砂纸或其他方式擦除污迹，以整体外观污迹不明显为准

	18
	教师值班室改造
	A幢南楼2、4、6楼原公共厕所；A幢北楼1、3、5楼原公共厕所；B幢1楼原公共厕所、209、309、409、509房间；C幢（南北楼）1、3、5楼原公共厕所，以上位置房间，改造成教师值班室
	按附件二：值班室改造图纸及参数的图纸设计和施工要求进行

主材按照附件三：部分主材质量参考价中应质量标准执行，并且不低于相应质量标准

	19
	彩钢瓦制作
	实训楼机电系车间南面楼梯间顶上至美容美发室瓦屋面彩钢制作（约70平方，以实际踏勘为准）
	1、 用4X10镀锌管做屋架

2、 用灰色426彩钢瓦做屋面

3、 彩钢瓦之间留8－10公分搭头

4、 滴水屋面彩钢需超出墙缘20公以上

	20
	地面硬化
	新焊钳车间至机电系车间之间地面硬化（约100平方，以实际踏勘为准）
	1、 人工改造屋面落水管（用110管子改造，人工挖沟30公分），用75管将美容美发室下水管改造至排水沟

2、 人工平场，回填土方，素土夯实，50厚碎石垫层，C30混凝土浇100厚地面


