## Sheet1
水电维修材料报价表
序号 | 类别 | 商品名称 | 报价参考型号规格 | 单位 | 参考数量 | 单价 | 合计
1 | 照明类 | LED扣板灯 | 天星300×300，24瓦 | 套 | 50 |  | 0
2 |  | LED扣板灯 | 天星300×600，48瓦 | 套 | 10 |  | 0
3 |  | LED吸顶灯 | 成都天星20瓦 | 套 | 50 |  | 0
4 |  | 庭院灯罩子（带灯） | 佛山 | 套 | 5 |  | 0
5 |  | 12瓦吸顶灯贴 | 佛山 | 盘 | 50 |  | 0
6 |  | LEDT5一体化灯管 | 佛山 | 套 | 50 |  | 0
7 |  | LED100W射灯 | 阳光 | 套 | 2 |  | 0
8 |  | 400W射灯 | 佛山 | 套 | 2 |  | 0
9 |  | 1000W射灯 | 佛山 | 套 | 2 |  | 0
10 |  | LED28W球泡 | 佛山 | 个 | 100 |  | 0
11 |  | LED9W球泡 | 高富帅 | 个 | 200 |  | 0
12 |  | LEDT8灯管 | 佛山 | 只 | 100 |  | 0
13 |  | 灯带 | 佛山 | 米 | 10 |  | 0
14 |  | LED20W地插灯 | 天星 | 个 | 10 |  | 0
15 |  | LED200W射灯 | 天星 | 个 | 10 |  | 0
16 |  | 防水广场灯 | 佛山 | 套 | 5 |  | 0
17 |  | 陶瓷灯头 | 成都产 | 个 | 20 |  | 0
18 | 电线类 | 铜芯线1.5平方 | 天宇 | 圈 | 10 |  | 0
19 |  | 铜芯线2.5平方 | 天宇 | 圈 | 10 |  | 0
20 |  | 铜芯线4平方 | 天宇 | 圈 | 10 |  | 0
21 |  | 铜芯线6平方 | 天宇 | 圈 | 5 |  | 0
22 |  | 铜芯线10平方 | 天宇 | 圈 | 2 |  | 0
23 |  | 3×4+1铜芯电缆线 | 天宇 | 圈 | 1 |  | 0
24 | 空开类 | 100A空开 | 德力西 | 个 | 10 |  | 0
25 |  | 100A漏电开关 | 德力西 | 个 | 5 |  | 0
26 |  | 3相4线空开 | 德力西300安 | 个 | 1 |  | 0
27 |  | 1P空开 | 德力西 | 个 | 20 |  | 0
28 |  | 2P空开 | 德力西 | 个 | 10 |  | 0
29 |  | 3P空开 | 德力西 | 个 | 20 |  | 0
30 | 水管材料及管件 | 110PVC排水管 | 公元 | 根 | 20 |  | 0
31 |  | 110三通 | 公元 | 个 | 10 |  | 0
32 |  | 110弯头 | 公元 | 个 | 10 |  | 0
33 |  | 110直接 | 公元 | 个 | 10 |  | 0
34 |  | 4分管卡（国标） | 成佳 | 包 | 20 |  | 0
35 |  | 4分线管 | 公元 | 根 | 20 |  | 0
36 |  | 50PVC排水管 | 公元 | 根 | 20 |  | 0
37 |  | 50PVC弯头 | 公元 | 个 | 20 |  | 0
38 |  | 50PVC直接 | 公元 | 个 | 20 |  | 0
39 |  | 6分线管 | 公元 | 根 | 20 |  | 0
40 |  | 80A电表 | 山城 | 个 | 1 |  | 0
41 |  | PP-R20截止阀 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
42 |  | PP-R25截止阀 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
43 |  | PP-R40截止阀 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
44 |  | PP-R40内丝直接 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
45 |  | PP-R50截止阀 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
46 |  | PP-R63截止阀 | 友联 | 个 | 5 |  | 0
47 |  | 活接阀 | 6分 | 个 | 80 |  | 0
48 |  | PP-R管件（4分不带丝） | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
49 |  | PP-R管件（4分带丝） | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
50 |  | PP-R管件（6分不带丝） | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
51 |  | PP-R管件（6分带丝） | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
52 |  | PPR-内丝三通 | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
53 |  | PPR-内丝弯头 | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
54 |  | PPR-内丝直接 | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
55 |  | PPR-内丝直接 | 联塑 | 个 | 20 |  | 0
56 |  | PP-R水管（6分） | 联塑 | 根 | 20 |  | 0
57 |  | PP-R水管（4分） | 联塑 | 根 | 20 |  | 0
58 |  | 50PP-R管件 | 友联 | 个 | 100 |  | 0
59 |  | 40PP-R管件 | 友联 | 个 | 100 |  | 0
60 |  | 60×18槽板 | 友联 | 米 | 50 |  | 0
61 |  | 24×12槽板 | 友联 | 米 | 50 |  | 0
62 |  | 保险管 | 联塑 | 根 | 20 |  | 0
63 |  | 水龙头（6分） | 帝英司，全铜网咀快开 | 个 | 100 |  | 0
64 |  | 水龙头（4分） | 帝英司，全铜网咀快开 | 个 | 100 |  | 0
65 |  | 精品高压管 | 特瓷（40-80W） | 根 | 40 |  | 0
66 |  | 110加长伸缩节 | 友联 | 个 | 20 |  | 0
67 |  | 热熔管 | 友联 | 根 | 20 |  | 0
68 |  | 铜直接 | 友联 | 个 | 10 |  | 0
69 |  | 空调排水用波纹管（3分） | 自贡成佳 | 圈 | 5 |  | 0
70 |  | 洗衣机用波纹管（4分） | 自贡成佳 | 圈 | 5 |  | 0
71 |  | 洗衣台排水管 | 自贡成佳 | 圈 | 5 |  | 0
72 |  | 洗衣台下水头（加长） | 帝英司 | 个 | 20 |  | 0
73 |  | 线管管件 | 公元4分 | 个 | 100 |  | 0
74 |  | 线管管件 | 公元6分 | 个 | 50 |  | 0
75 | 插座 | 118型空调插座 | 珊瑚 | 个 | 20 |  | 0
76 |  | 86型5孔插座 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
77 |  | 86型单开 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
78 |  | 86型底盒 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
79 |  | 86型二开 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
80 |  | 118型一插 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
81 |  | 118型二插 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
82 |  | 118型空调插座 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
83 |  | 明装空调 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
84 |  | 空调插头 | 珊瑚 | 个 | 50 |  | 0
85 |  | 10位无线排插 | 公牛 | 个 | 20 |  | 0
86 |  | 5位无线排插 | 公牛 | 个 | 20 |  | 0
87 |  | 灯座 | 珊瑚 | 个 | 20 |  | 0
88 |  | 吊灯头 | 珊瑚 | 个 | 10 |  | 0
89 |  | 明装五孔 | 珊瑚 | 个 | 100 |  | 0
90 |  | 明装一开 | 珊瑚 | 个 | 100 |  | 0
91 |  | 暗装五孔 | 珊瑚 | 个 | 100 |  | 0
92 |  | 暗装一开五孔 | 珊瑚 | 个 | 100 |  | 0
93 |  | 时控开关 | 德力西 | 个 | 10 |  | 0
94 | 洁具 | 小便池感应头 | 九牧 | 个 | 15 |  | 0
95 |  | 洗手盆感应头 | 九牧 | 个 | 15 |  | 0
96 |  | 洗手盆落水管 | 友联 | 套 | 20 |  | 0
97 |  | 精品冲水箱 | 友联 | 个 | 10 |  | 0
98 |  | 水箱出水阀 | 友联 | 个 | 20 |  | 0
99 |  | 水箱进水阀 | 友联 | 个 | 20 |  | 0
100 |  | 小便池感应三件套 | 九牧 | 套 | 10 |  | 0
101 |  | 洗手盆感应电磁阀 | 九牧 | 套 | 15 |  | 0
102 |  | 感应器用电池 | 南孚 | 对 | 80 |  | 0
103 | 其他类 | PVC大胶水 | 1kg | 瓶 | 5 |  | 0
104 |  | 槽板（30×16） | 友联 | 米 | 10 |  | 0
105 |  | 充电手转 | 220V | 把 | 1 |  | 0
106 |  | 电笔 | 舒适 | 支 | 5 |  | 0
107 |  | 50PP-R给水管 | 友联 | 根 | 100 |  | 0
108 |  | 40PP-R给水管 | 友联 | 根 | 50 |  | 0
109 |  | 电工胶带（大） | 舒氏 | 國 | 50 |  | 0
110 |  | 钢钉 | 标准尺寸 | 盒 | 10 |  | 0
111 |  | 管子钳 | 标准尺寸 | 把 | 2 |  | 0
112 |  | 配电箱 | 300×400 | 个 | 1 |  | 0
113 |  | 螺丝刀 | 标准尺寸 | 把 | 2 |  | 0
114 |  | 内六扳手 | 标准尺寸 | 套 | 2 |  | 0
115 |  | 40全铜水表头子 | 山城 | 对 | 2 |  | 0
116 |  | 水表 | 6分 | 个 | 1 |  | 0
117 |  | 轧带 | 25CM | 包 | 5 |  | 0
118 | 脚踏阀 | 全铜脚踏阀 | 中宇 | 个 | 100 |  | 0
119 |  | 全铜快冲阀 | 中宇 | 个 | 100 |  | 0
120 |  | 全铜面盆水龙头 | 中宇 | 个 | 10 |  | 0
121 |  | 全铜三角阀 | 中宇 | 个 | 10 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0